Муниципальное  образование «Полевское  сельское  поселение»

Октябрьского  муниципального  района

Еврейской  автономной   области

# СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

28.04.2022											№ 188

с.Полевое

Об утверждении порядка проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1.Утвердить порядкок проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Полевском вестнике» Полевского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения -                                                                     А.П. Пермин

Приложение к решению  Собрания  депутатов

От  28.04.2022  № 188

Порядок

проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Настоящий Порядок проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) определяет процедуру проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области (далее – местная администрация) осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направления лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2. Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания проводится местной администрацией в отношении зданий, сооружений, расположенных на территории  сельского поселения, входящих в состав муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области в случае поступления в местную администрацию заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

3. Поводом для проведения местной администрацией осмотра здания, сооружения являются:

а) заявление физического и (или) юридического лица либо их представителей о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения;

б) извещение лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, при эксплуатации здания, сооружения о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении.

4. Местная администрация проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее пяти рабочих дней со дня ее получения принимает решение о проведении осмотра здания, сооружения в форме распоряжения администрации муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области. В случае возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения местная администрация проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее одного рабочего дня со дня ее получения принимает решение о проведении осмотра здания, сооружения в форме распоряжения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

5. Копия распоряжения администрации муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области о проведении осмотра здания, сооружения в течение трех рабочих дней с момента издания направляется (вручается) местной администрацией лицу, указанному в подпунктах "а", "б" пункта 3 настоящего Порядка, а также вручается собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

В случае возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения копия распоряжения  администрации  муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области о проведении осмотра здания, сооружения в течение одного рабочего дня с момента издания направляется (вручается) местной администрацией лицу, указанному в подпунктах "а", "б" пункта 3 настоящего Порядка, а также вручается собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

6. При проведении осмотра здания, сооружения и подготовке рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений местная администрация решает следующие задачи:

а) устанавливает факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения;

б) определяет необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

7. Для решения задач, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, местная администрация проводит следующие мероприятия:

а) осмотр здания, сооружения, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, в том числе с применением фото- и видеосъемки, и оформление акта осмотра (приложение 1 к настоящему Порядку) с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование и получение у лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, журнала эксплуатации здания, сооружения, результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иной необходимой для эксплуатации здания, сооружения документации, справок, сведений, письменных объяснений, их изучение и оценка;

в) истребование и получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от собственника здания, сооружения, не являющегося лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения;

г) организация экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний;

д)  истребование и получение дополнительных документов или информации, привлечение специалистов и (или) организаций для принятия местной администрацией соответствующего решения.

8. Срок проведения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не может превышать десяти рабочих дней.

9. По результатам проведения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра здания, сооружения местной администрацией подготавливаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (приложение 2 к настоящему Порядку) и  направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручаются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения.

10. Копия рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, указанному в подпункте "а" пункта 3 настоящего Порядка, а также собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

11. В случае если местная администрация приходит к выводу о том, что здание, сооружение не введено в эксплуатацию в установленном законом порядке либо факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, влияющего на безопасность здания, сооружения, возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения отсутствует, лицу, указанному в подпунктах "а", "б" пункта 3 настоящего Порядка, местной администрацией в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта осмотра подготавливается и направляется соответствующее уведомление.

12. В случае если при эксплуатации здания, сооружения осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, лицу, указанному в подпунктах "а", "б" пункта 3 настоящего Порядка, местной администрацией в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения  информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, подготавливается и направляется соответствующее уведомление.

Приложение 1 к Порядку проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

Акт

осмотра здания (сооружения)

________________		_______________

(место составления)                                                                                                                                      (дата составления)

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) местной администрации, проводившего осмотр)

в соответствии со статьёй 5524 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании распоряжения администрации муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области от «___» _______ 20___ года № _____ «_______________________________________________________________________»,

(наименование распоряжения)

при участии _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность (специальность) лица, привлеченного местной администрацией

_________________________________________________________________________,

для участия в осмотре здания (сооружения), реквизиты документов, удостоверяющих личность и полномочия (квалификацию))

в присутствии ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, ответственного за эксплуатацию здания (сооружения),

__________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество физического лица (представителя юридического лица) – правообладателя здания (сооружения),

__________________________________________________________________________

реквизиты документов, удостоверяющих личность и полномочия)

с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г. провел(и) осмотр здания (сооружения) _________________________________________________________________________,

(наименование и назначение здания (сооружения))

расположенного по адресу __________________________________________________.

Осмотром установлено следующее: ______________________________________

(описание результатов осмотра здания (сооружения), включая

__________________________________________________________________________

основания здания (сооружения), строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы

__________________________________________________________________________

инженерно-технического обеспечения, их элементы, выявленных нарушений, влияющих на безопасность здания (сооружения),

__________________________________________________________________________

при отсутствии нарушений, влияющих на безопасность здания (сооружения), указывается «нарушений не выявлено»)

К акту осмотра здания (сооружения) прилагаются ________________________________

__________________________________________________________________________

Участники осмотра здания (сооружения)

___________________             ______________            _________________

(должность (специальность))                             (подпись)                                                (фамилия, инициалы)

Присутствующие при осмотре здания (сооружения)

___________________             ______________            _________________

(должность)                                            (подпись)                                                 (фамилия, инициалы)

Акт осмотра здания (сооружения) подписать отказался

__________________________________________________________________________

(делается отметка должностным лицом (лицами), составившим акт осмотра здания (сооружения),

__________________________________________________________________________

в случае отказа от подписи лица, присутствовавшего при осмотре здания (сооружения))

Акт осмотра здания (сооружения) составил(и)

___________________             ______________            _________________

(должность)                                            (подпись)                                                 (фамилия, инициалы)

Приложение 2 к Порядку проведения администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Администрация муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

Рекомендации

о мерах по устранению выявленных при проведении осмотра

здания (сооружения) нарушений

________________		_______________

(место составления)                                                                                                                                      (дата составления)

Направлены ________________________________________________.

(физическое или юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения))

Администрацией муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области «___» ______ 20___ года в соответствии со статьёй 5524 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании распоряжения Администрации _________________ (наименование муниципального района) от «___» ______ 20___ года № ____ «______________________________________» проведен осмотр здания

(наименование распоряжения)

(сооружения) ______________________________________________________________,

(наименование и назначение здания (сооружения))

расположенного по адресу __________________________________________________.

При проведении осмотра здания (сооружения) выявлены следующие нарушения:

__________________________________________________________________________

(указываются выявленные при осмотре здания (сооружения) нарушения,

_________________________________________________________________________.

влияющие на безопасность такого здания (сооружения))

На основании вышеизложенного и в целях устранения выявленных нарушений Администрация _________________ (наименование муниципального района) рекомендует принять следующие меры:

__________________________________________________________________________

(указываются мероприятия, которые необходимо выполнить лицу, ответственному за эксплуатацию здания (сооружения),

__________________________________________________________________________

для устранения выявленных при осмотре здания (сооружения) нарушений, влияющих на безопасность такого здания (сооружения))

Глава  ______________________	______________	                 __________________

(наименование муниципального района)		(подпись)	       	                   (инициалы, фамилия)

Рекомендации получил

___________________             ______________            _________________

(должность)                                            (подпись)                                                 (фамилия, инициалы)

"___" __________ 20__ года.

Рекомендации направлены почтой ____________________________________________

(реквизиты почтового отправления)